## Sheet1
|  |  |  | 종류 |  | 자돈사 |  |  | 종류 |  | 비육돈사
입력값 |  |  |  | 환기팬 | 350파이 | a팬 면적 | 0.096 | m2 | 환기팬 | 350파이 | a팬 면적 | 0.096 | m2
계산값 |  |  |  | 환기팬 | 400파이 | b팬 면적 | 0.126 | m2 | 환기팬 | 400파이 | b팬 면적 | 0.126 | m2
나머지 고정 |  |  |  | DPT | 350측정값 | c | 10 | Pa | DPT | 350측정값 | c | 10 | Pa
|  |  |  | DPT | 400측정값 | d | 15 | Pa | DPT | 400측정값 | d | 15 | Pa
[6 empty] | a 환기량 | 0.37654 | m3/s |  |  | a 환기량 | 0.37654 | m3/s
[6 empty] | b 환기량 | 0.60528 | m3/s |  |  | b 환기량 | 0.60528 | m3/s
[6 empty] | 돈방 볼륨 | 76.431 | m3 |  |  | 돈방 볼륨 | 119.0406 | m3
[6 empty] | 돈방 전체 환기량 (a+b) | 0.98183 | m3/s |  |  | 돈방 전체 환기량 (a+b) | 0.98183 | m3/s
[6 empty] | 돈방 전체 분당 교체율 | 0.77076 | min-1 |  |  | 돈방 전체 분당 교체율 | 0.49487 | min-1
| 가로 | 8.07 | m
자돈 | 세로 | 2.87 | m
비육 | 세로 | 4.47 | m
| 높이 | 3.3 | m
20 | head |  | 0.011782
36.0729 | m2 |  | 8.5 | ppm
room A | 96 | head | 20.7 | ppm | 0.018679
room B | 102 | head | 26.7 | ppm | 0.022675
| 11.544 | m2